КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

ИЛАНСКИЙ РАЙОН

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

| от 12.04.2023 | г.Иланский | № 9 |
| --- | --- | --- |

«О проведении весенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Иланского района»

В целях повышения уровня пожарной безопасности территории, населения и объектов экономики, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иланского района РЕШИЛА:

1. С 12.04.2023 по 12.05.2023 провести на территории Иланского района весеннюю проверку состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники НППВ).

2. Утвердить форму Акта проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (приложение 1).

3. Утвердить форму Реестра источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения Иланского района (приложение 2).

4. Рекомендовать главам поселений Иланского района:

до 12.05.2023, совместно с 46 ПСЧ 10 отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, организовать проверку источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, с последующим предоставлением актов проверки и реестров источников НППВ в 46 ПСЧ 10 отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю согласно приложениям 1,2.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, не зависимо от форм собственности и ведущих свою деятельность на территории Иланского района:

до 12.05.2023, организовать проверку источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в ведении организации, с последующим предоставлением актов проверки и реестров источников НППВ в 46 ПСЧ 10 отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю согласно приложениям 1,2.

6. Контроль за исполнением решения комиссии оставляю за собой.

Заместитель Главы Иланского района

по оперативным вопросам,

заместитель председателя районной КЧС и ПБ                            Ю.П. Крутских

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

________________________

должность

____________ И.О. Фамилия

(подпись)

«__»__________2023г.

МП

Акт

проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения

Комиссия в составе:

- Ф.И.О. председателя комиссии ____________________;

членов комиссии:

- Ф.И.О. – __________________________ ;

- Ф.И.О.- ___________________________;

- Ф.И.О. – __________________________ (по согласованию);

На основании Решения КЧС и ПБ Иланского района № 9 от 12.04.2023 «О проведении весенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Иланского района» в период с __.04.2023 по __.05.2023 комиссией проведена инвентаризация и проверка технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения: пожарных гидрантов (ПГ); пожарных водоемов (ПВ); водонапорных башен (ВБ); пирсов.

В ходе проверки выявлено:

- На учете состоит:

ПГ- шт.; ПВ- шт.;  ВБ- шт.; Пирсов- шт.

- Неисправных:

ПГ –  шт. из них:

(Указать неисправности)

ПВ- шт. из них:

(Указать неисправности)

ВБ-2 шт. из них:

(Указать неисправности)

Отсутствует указатель: ПГ –  шт.; ПВ- шт.; ВБ- шт.; Пирсов- шт.;

- Нет слива ПГ –  шт.

- Колодец ПГ залит водой –  шт.

- Отсутствует крышка колодца ПГ –  шт.

- Отсутствует Крышка на ПГ –  шт.

- Слабое давление в ПГ –  шт.

- Запланировать ремонт до конца текущего года -  ПГ.

Предложения комиссии по результатам проверки:

Председатель комиссии:                                       Ф.И.О.

Члены комиссии:                                                    Ф.И.О.

«__» ________ 2023 г.

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:

Глава ____________ сельского поселения

Иланского района

____________ ФИО

«____»___________ 2023

Реестр источников противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории __________________ сельского поселения

Иланского района

по состоянию на 15.04.2023

| № п/п | Адрес | Номер дома (привязка) | Порядковый номер ПГ | Вид и диаметр сети (объем) | Техническое состояние | Наличие указателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Иланский |
|  | Ул. Школьная | 2 б | ПВ | 50 куб.м. | Исправен | Имеется | ООО «ЖКХКОМФОРТ» |
|  | Пер. Алгасинский | 6 а | ПГ | К-100 | Исправен | Имеется | ООО «ЖКХКОМФОРТ» |
|  | Ул. Комсомольская | 19 | ПГ | К-150 | Исправен | Имеется | ООО «ЖКХКОМФОРТ» |
|  | Ул. Ленина | 8 а | ВБ | 7,5 куб.м. | Исправен | Имеется | ООО «ЖКХКОМФОРТ» |

Примечание: в акте и реестре указываются все источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники НППВ), расположенные на территории сельского поселения, во всех населенных пунктах. При наличии договоров с обслуживающими организациями необходимо предоставить копии договоров на обслуживание источников НППВ.