РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛАНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.09.2021 | г. Иланский | № 522-п |
| --- | --- | --- |

Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов Красноярской дирекции по тепловодоснабжению  осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Иланский

В  соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании  письма о  рассчитанных значениях нормативов состава сточных вод для объектов абонентов Красноярской дирекции по тепловодоснабжению от 31.08.2021 № 155/ВиВ, руководствуясь ст.8, 32.3 Устава Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Красноярской дирекции по тепловодоснабжению  осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района С.М. Кузнецова.

3. Опубликовать постановление в районной газете «Иланские вести» и разместить на «Официальном сайте Администрации Иланского района Красноярского края» (http://ilansk-adm.org/)

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Глава района                                                                      О.А. Альхименко

Приложение

к  постановлению

Администрации  района

от 16.09.2021 № 522-п

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Красноярской дирекции по тепловодоснабжению  осуществляющих

сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения г.Иланский

| № п./п. | Наименование вещества | Значение норматива состава сточных вод, мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 100,63 |
| 2 | БПК5 | 31,52 |
| 3 | Аммоний-ион | 13,31 |
| 4 | АПАВ | 0,69 |
| 5 | Железо общее | 0,37 |
| 6 | Марганец | 0,04 |
| 7 | Медь | 0,001 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,66 |
| 9 | Нитрат-анион | 40 |
| 10 | Нитрит-анион | 0,08 |
| 11 | Сульфат-ион | 73,43 |
| 12 | Сухой остаток | 933 |
| 13 | Фенолы | 0,001 |
| 14 | Фосфат-ион | 0,45 |
| 15 | ХПК | 133,86 |
| 16 | Хлорид-ион | 141,50 |
| 17 | Цинк | 0,11 |

Примечание: нормативы состава сточных вод не распространяются:

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

- на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод, с которых менее 30 м³/сутки (за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий